附件1

- 徐闻县整改类水电站验收汇总表

| 序 号 | 地市 | 县区 | 电站名称 | 电站代 码 | 装机容 量 （kW） | 开发类 型 | 手续完善 |  |  |  |  | 生态流量 |  |  |  | 其他措施 |  | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项 | 环境影响 评价 | 取水许可 | 土地预审 | 林地征 （占）用 | 生态流量 | 生态泄流 设施 | 生态监测 监控设施 | 监管平台 接入 | 整改内容 | 达标情况 | 是否通过 验收 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | （m3/s） | 类型/无 | 有/无 | 是/否 |  | 是/否 | 是/否 |  |
| 1 | 湛江市 | 徐闻县 | 大水桥水库第一水电站 | 4408251991 | 570 | 坝后式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 00.366 | 机组发电尾水泄放 | 有 | 是 | / | / | 是 |  |
| 2 | 湛江市 | 徐闻县 | 大水桥水库第二水电站 | 4408251992 | 570 | 式坝后 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无 | 否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |
| 3 | 湛江市 | 徐闻县 | 九头铺水电站 | 4408251993 | 375 | 引水式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |  |
| 4 | 湛江市 | 徐闻县 | 迈陈水电站 | 4408251994 | 125 | 引水式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无 | 否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |
| 5 | 湛江市 | 徐闻县 | 鲤鱼潭水库水电站 | 4408251995 | 450 | 坝后式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无 | 否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |
| 6 | 湛江市 | 徐闻县 | 迈胜水库水电站 | 4408251996 | 100 | 坝后式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无 | 否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |
| 7 | 湛江市 | 徐闻县 | 北松水库水电站 | 4408257997 | 250 | 坝后式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 无 | 无 | 否 | / | / | 是 | 属利用概况用水发电的水电站，无需泄放 |
| 8 | 湛江市 | 徐闻县 | 高沟水库水电站 | 4408251999 | 75 | 引水式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.033 | 机组发电尾水泄放 | 有 | 是 | / | / | 是 |  |
| 9 | 湛江市 | 徐闻县 | 响洞水电站站 | 4408251910 | 480 | 引水式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.056 | 泄流阀 | 有 | 是 | / | / | 是 |  |
| 10 | 湛江市 | 徐闻县 | 石盘水电站 | 4408251911 | 200 | 引水式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.109 | 泄流阀 | 有 | 是 | / | / | 是 |  |

注：1.手续完善栏目中，无需补办或已按整改规定达到销号条件的，视为有；

2.有需要说明的情况，在备注栏填写。