## Sheet0
2024年湛江市徐闻县第1季度随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东广垦华丰糖业有限公司（烟气） | 湛江市徐闻县曲界镇 | 重点监管对象 | 李荣跃,黄奋 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-26 19:35:01 | 1、广东广垦华丰糖业有限公司位于徐闻县曲界镇，占地面积960亩，建筑面积15000㎡，主要产品是白砂糖，使用甘蔗作为主要生产原料。设计日产糖量6000吨，实际目前日产糖量5500吨。 2、有营业执照（统一社会信用代码：91440825MA4X693Q3Q），有环评备案手续，有排污许可证（证书编号：91440825MA4X693Q3Q001P，有效期至2028年11月28日）。 3、该公司主要生产设备有3台使用甘蔗渣为燃料的蒸汽锅炉（1台40t/h蒸汽锅炉、2台35t/h蒸汽锅炉）、压榨机、蒸发罐、结晶罐等。 4、主要生产工艺为：原料（甘蔗）—提汁—澄清—蒸发—煮糖与结晶—分蜜—干燥—筛分—成品包装。 5、检查时，该公司正在生产，甘蔗预处理车间有甘蔗正在处理，锅炉房锅炉正常运行，锅炉废气排放口（DA001）有废气排放，综合废水排放口（DW001）有废水排放。 6、执法人员对该公司废气和废水在线监控站房进行了检查，现场查看了废气和废水自动监控设备运行状况，检查时自动监控设备正在运行。废气在线监控站房现场没有UPS稳压电源，烟尘斜率截距和速度场系数未按要求设置。废水在线监控站房内堆放有杂物，且未安装视频监控。 7、该公司生产过程中产生的主要污染物是废气、废水和固体废物。锅炉燃烧废气经布袋除尘处理设施处理后通过80米烟囱高空排放，有安装废气在线监控设备；废水由配套建设的废水生化处理设施处理后部分回用、部分排放，有安装废水在线监控设备；维护机械设备产生的废机油等危险废物暂存于危弃废物贮存间，设置有危险废物识别标志，产生的蔗渣用于锅炉燃料。 8、湛江市生态环境局徐闻分局委托第三方检测机构中科检测技术服务（湛江）有限公司对该公司锅炉废气排放口（DA001）排放的废气和综合废水排放口（DW001）排放的污水进行了采样检测，广东广垦华丰糖业有限公司生产部副部长张福健全程陪同并见证了采样过程。中科检测技术服务（湛江）有限公司监测人员已对废气和废水样品进行了贴标签和贴封条并注明采样时间，广东广垦华丰糖业有限公司生产部副部长张福健已在封条上签名确认。 9、湛江市生态环境局执法人员在检查过程中进行了拍照和录像。 10、该公司生产部副部长张福健陪同现场检查，并取证了相关佐证材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 罗国盛 | 否 | 未发现问题
2 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东粤电湛江新寮海上风电项目 | 湛江市徐闻县新寮镇新寮岛东北部海域 | 重点监管对象 | 王金根,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-27 14:55:37 | 企业基本情况：1.广东粤电曲界风力发电有限公司，地址位于徐闻县曲界镇勇士农场十八队风电场内101房，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825338361452Q，法定代表人是陈伟球；2.该项目广东粤电湛江新寮海上风电项目海洋环境影响报告书于2020年7月通过广东省生态环境厅批复。3.该项目共布置32台6.45MW风力发电机组，配套建设1座220kV海上升压站和海底输电电缆。 现场检查情况：1.现场检查时，该建设项目已完成主体工程建设；2.建设过程中产生的污染物统一集中处理，已签订危险废物处置服务合同；3.该企业现场提供了营业执照、环评批复文件、危险废物处置合同等资料。4.执法人员现场拍摄了照片，该企业班长郑忠裕陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
3 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻锦瑞建材有限公司 | 徐闻县锦和镇那板村西蛇岭砖厂内 | 重点监管对象 | 李荣跃,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-27 10:37:39 | 企业基本情况：1.徐闻锦瑞建材有限公司，地址位于锦和镇那板村西蛇岭砖厂内，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825MA52QPRD6L，法定代表人是吴强；2.该项目年产2800万块环保砖改建项目环境影响报告表于2019年4月通过徐闻县环境保护局批复，2021年7月通过自主环保验收，2021年11月申领了排污许可证，有 效期至2026年11月；3.该项目年产2800万块新型墙体砖，按环评要求做好污染防治设施建设。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业未生产，生产设施未运行；2.现场检查未发现有废气外排。3.该企业现场提供有排污许可证、营业执照、环评批复等资料。4.执法人员现场拍摄了照片，该企业厂长庞黄亮陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴强 | 否 | 未发现问题
4 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东省华海糖业发展有限公司医院 | 广东省湛江市徐闻县曲界镇华海医院 | 一般监管对象 | 黄奋,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-27 12:39:51 | 企业基本情况：1.广东省华海糖业发展有限公司，地址位于徐闻县曲界镇华海医院，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：12440800724790765Y，法定 代表人是 谢永华；2.该项目医院门诊楼建设项目环境影响报告表于2015年1月通过徐闻县环境保护局批复，2018年11月通过自主环保验收，2020年7月申领了排污许可登记，编号为：12440800724790765Y001Z，有效期至2025年7月；3.该项目门诊楼占地面积750平方米，综合楼占地面积845.89平方米，总用水量为12.6t/d、4599t/a。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产；2.医疗废水经三级化粪池处理后，经管道排入北面菠萝地；3.医疗废物包括化学药剂废液等，有危险废物处置联单。4.执法人员现场拍摄了照片，该医院院长谢永华陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
5 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县合盛木业有限公司 | 徐闻县龙塘镇柯家村（原柯家小学原址） | 一般监管对象 | 李荣跃,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-29 10:01:48 | 企业基本情况：徐闻县合盛木业有限公司，地址位于徐闻县龙塘镇柯家村（原柯家小学原址），统一社会信用代码：91440825MA51U4DQ7A，法定代表人：李明。 现场检查情况：现场检查时，该企业已停产，经电话联系企业负责人了解，该企业已停止经营，现场没有企业人员在场，执法人员拍摄了现场照片 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
6 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县前山三石生猪养殖场 | 徐闻县前山镇下园村委会梁宅 | 一般监管对象 | 唐大模,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-03-28 08:46:08 | 企业基本情况：1.徐闻县前山三石生猪养殖场（以下简称“该养殖场”）位于徐闻县前山镇下园村委会梁宅村，经营者陆琼，统一社会信用代码：92440825MA4Y4YM77H，行业类别为生猪养殖，主要从事猪的饲养。；2.该养殖场“徐闻县前山镇三石生猪养殖猪场”项目于2017年5月12日填报建设项目环境影响登记表，办理有工商营业执照。建设有4座猪舍，占地面积2000平方米，建筑面积共1200平方米，设计年存栏300头，年出栏500头；3.项目废气主要是猪与猪粪的恶臭，采取猪舍通风系统、采取及时清理猪舍粪便措施后排放至环境；废水有生活污水和生产废水，生活污水采取三级化粪池措施后通过处理排放至农田灌溉，猪粪污水采取沼气池处理措施后通过发酵排放至农田灌溉。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目正在生产，目前养殖生猪约250头，生活污水通过三级化粪池措施后通过处理排放至农田灌溉，猪粪污水采取沼气池处理措施后通过发酵排放至农田灌溉，污染防治设施正常运行。2.执法人员在检查过程中对该养殖场场区情况进行了拍照，执法人员现场调阅并复印了该养殖场营业执照、经营者的身份证复印件等有关资料。3.现场检查时，该养殖场经营者陆琼全程陪同检查，见证和确认了调查取证工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陆琼 | 否 | 未发现问题
7 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县锦和镇锦农家庭农场 | 徐闻县锦和镇笃头村西蛇岭 | 一般监管对象 | 黄奋,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-12 11:54:45 | 企业基本情况：1.徐闻县锦和镇锦农家庭农场 ，地址位于徐闻县和安镇笃头村西蛇岭，主要从事水果种植，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825MA51JD436N，经营者为黄玖；2.该农场养殖生猪约30头，生产过程中产生的废水排入集液池资源化利用，不外排，猪粪采用水冲粪方式处理。 现场检查情况：1.现场检查时，该农场种植农作物约50亩，主要种植玉米、香蕉、辣椒等，农作物旁建有猪舍，养殖约30头生猪，猪舍已密闭，废水排入集液池资源化利用，不外排。2.执法人员调阅并复印了该企业、工商营业执照、法人身份证复印件等有关资料，拍摄了现场照片，该企业经营者黄玖陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
8 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县盛翔贸易有限公司 | 徐闻县下桥镇至和安镇北侧（和安镇农场） | 一般监管对象 | 王金根,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-12 10:47:41 | 企业基本情况：1.徐闻县盛翔有限公司，地址位于徐闻县下桥镇至和安镇北侧（和安镇农场），已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825551728831P，法定代表人是林志；2.该公司关于徐闻县盛翔有限公司年产5000吨水产项目建设项目环境影响报告表于2010年12月通过徐闻县环境保护局批复，2011年12月通过环保验收，2021年3月进行了固定污染源排污登记，编号为：91440825551728831P002Y，有效期为至2026年3月24日；3.该公司通过收购对虾后将对虾冷冻加工，生产工艺：漂洗-清洗-蒸煮--冷冻，建有2695.45平方米冷藏库，480.92平方米氨机房，3000平方米加工车间，年产5000吨水产品。生产过程中产生的废水经污水处理站处理达标后排放，废气主要为燃烧锅炉废气，采用袋式除尘器处理后通过18m烟囱排放。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业已停产，生产设施未运行；2、该企业已于12月19日停产，生产车间已停产，无废水排放。3、该企业现场提供有环评批复文件、建设项目环境保护竣工验收手续、突发环境事件应急预案、固定污染源排污许可登记、工商营业执照等。4、执法人员调阅并复印了该企业法人身份证复印件等有关资料，拍摄了现场照片，该企业环保负责人莫海琼陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林志 | 否 | 未发现问题
9 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县云水环保有限公司（锦和水质净化厂） | 徐闻县锦和镇城内村委会东关经济合作社 | 一般监管对象 | 王金根,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-12 14:35:55 | 企业基本情况：1.徐闻县云水环保有限公司（锦和镇水质净化厂），地址位于徐闻县下桥镇下桥糖厂南侧，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825MA51R58H8H，法定代表人是王延飞；2.该项目关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目-徐闻县锦和镇污水处理站项目环境影响报告表于2022年6月通过湛江市生态环境局徐闻分局批复，2022年6月通过自主环保验收，2022年7月申领了排污许可证，编号为：91440825MA51R58H8H，有效期为:2022年7月18日至2027年7月17日；3.该项目建设内容为污水处理站，设计处理能力为1000m³/d。4.该项目废水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准的较严值。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产，污水处理设施正在运行；2.该企业现场提供有环评批复文件、建设项目环境保护竣工验收手续、工商营业执照、排污许可证等文件。3.执法人员现场调阅并复印了有关文件，并拍摄了现场照片，该公司环保负责人谢永助陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄丹宇 | 否 | 未发现问题
10 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县慢性病防治站 | 徐闻县徐城镇城西里59号 | 一般监管对象 | 黄奋,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-03-25 11:14:05 | 企业基本情况：1.徐闻县慢性病防治站，地址位于徐闻县徐城镇城西里59号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：124408254562753608，法定 代表人是 张志曹；2.该项目关于徐闻县慢性病防治站门诊综合楼项目环境影响报告表于2010年6月通过徐闻县环境保护局批复，2019年10月通过环保验收，2020年3月进行了排污许可登记，编号为：124408254562753608001Y，有效期至2025年3月30日；3.该项目现有床位50张，建有20m³/d污水处理设施，总占地面积440㎡。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产，污水排放口有废水排放；2.20m³/d污水处理设施正在运行；3.现场检查时废水处理达标后排入徐闻污水处理厂。4.医疗废物交由湛江市粤绿环保科技有限公司处理。5.执法人员拍摄了现场照片，并复印有关资料，该防治站副站长曾德杲陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张志曹 | 否 | 未发现问题
11 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县京基智农时代有限公司（西区） | 徐闻县龙塘至前山公路东南侧（学田农场东北侧） | 一般监管对象 | 唐大模,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-03-22 09:19:55 | 1、徐闻县京基智农时代有限公司生猪养殖项目（西区）位于湛江市徐闻县龙塘至前山公路东南侧（学田农场东北侧），占地面积为703亩，周边主要是农业种植和村民住宅，没有自然保护区和饮用水源保护区等敏感区域。 2、徐闻县京基智农时代有限公司生猪养殖项目（西区）于2019年12月19日获得环评批复，设计年出栏断奶仔猪和繁育种猪35万头，2021年6月28日通过环保设施竣工验收，有固定污染源排污登记表，水污染防治设施均已建好，并投入运行。 3、检查时，该项目正在生产，废气处理设施和污水处理设施处于运行状态，没有发现污水向外环境排放。 4、该公司目前建设有危险废物储存间6间，目前暂未存放有危险废物，有两台4t/h锅炉一备一用，一台正常运行，配套的一套布袋除尘器正常运行。 5、湛江市生态环境局徐闻分局执法人员在检查过程中进行了拍照。 6、徐闻县京基智农时代有限公司总经理助理钟锋陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 顾彬 | 否 | 未发现问题
12 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 湛江市徐闻县锦和镇垃圾转运站 | 湛江市徐闻县锦和镇 | 一般监管对象 | 黄奋,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-03-29 10:44:50 | 企业基本情况：湛江市徐闻县锦和镇垃圾转运站，地址位于湛江市徐闻县锦和镇，统一社会信用代码：11440825007119311K，法定代表人：黄营。 现场检查情况：企业基本情况：1、湛江市徐闻县锦和镇垃圾转运站位于徐闻县锦和镇，由徐闻县锦和镇人民政府下属单位负责运营，主要从事生活垃圾接收转运；2、主要工艺流程为：接收-分选-压缩。3、该转运站主要设备有分体式垃圾压缩箱、垃圾转运勾臂车和消毒消杀设备；4、有固定污染源排污登记回执。 现场检查情况：1、检查时，该转运站正常运转，有生活垃圾在压缩转运；2、执法人员现场拍摄了照片；3、该转运站负责人黄营陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
13 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县中医医院 | 徐闻县徐城镇东方二路31号 | 一般监管对象 | 王金根,黄奋 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-09 12:33:41 | 企业基本情况：1.徐闻县中医医院地址位于徐闻县徐城镇东方二路31号，统一社会信用代码：12440825456275336P，法定代表人：李大烨，主要诊疗科目有预防保健科、内科、外科、妇产科等科室。2.有环评报批手续、竣工验收手续、申领有排污许可证（2028年7月到期） 现场检查情况：1.现场检查时该医院正在开展相关业务活动。2.有规范化医废暂存间，有医疗废物转移联单和台账，医疗废物收集后交由有资质的公司运输处理；3.有污水处理设施，污水处理站处理设施正在运行，污水处理后通往市政排污沟往污水处理站处理。4.拍摄了现场照片。5.该医院总务科陈才科长陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李大烨 | 否 | 未发现问题
14 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 徐闻县徐城镇环境卫生管理站（徐闻县生活垃圾填埋场） | 徐闻县南山镇博爱管理区北草岭 | 特殊监管对象 | 唐大模,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-28 10:03:24 | 企业基本情况：徐闻县徐城镇环境卫生管理站（徐闻县生活垃圾填埋场），地址位于徐闻县南山镇博爱管理区北草岭，统一社会信用代码：124408254562754321，法定代表人：文泽威。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在生产，渗滤液日处理量约80t/d，该企业现场提供有营业执照、企业环评文件、突发环境事件应急预案等，执法人员现场拍摄了照片，该环卫站副站长蔡钦权陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 文泽威 | 否 | 未发现问题
15 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 湛江市庞发混凝土有限公司年产30万m3混凝土生产线项目 | 徐闻县锦和镇海角农场一队老村场东02号房屋 | 一般行业项目 | 李荣跃,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-23 12:01:48 | 企业基本情况：1.湛江市庞发混凝土有限公司，地址位于徐闻县锦和镇海角农场一队老村场东02号房屋，统一社会信用代码：91440825MA56KRH10A，法定代表人陈鹏鑫，项目设两条商品混凝土生产线，年产30万m3混凝土。2.有建设项目环境影响报告表及其批复，有竣工环境保护验收，有制定突发环境事件应急预案。 现场检查情况：1.现场检查时该企业正在生产。2.有雨水收集沟将雨水收集后与设备清洗用水集中至沉淀池沉淀后回用，用作生产线搅拌用水，不外排，项目配备有脉冲布袋除尘器，有喷淋设施。3.现场拍摄了照片，该公司经理秦文广现场陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
16 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县食品总公司曲界分公司屠宰场项目 | 徐闻县曲界镇建安路005号 | 一般行业项目 | 黄奋,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-24 11:19:53 | 企业基本情况：1、徐闻县食品总公司曲界分公司屠宰场项目位于徐闻县曲界镇建安路005号，由徐闻县盛民曲界食品有限责任公司负责建设，项目年生猪屠宰15000头，建设有屠宰场、猪舍、无害化车间、污水处理站、办公楼等；2、该项目于2021年9月10日取得湛江市生态环境局环评批复（徐环建[2021]12号），有建设项目环境保护竣工验收，有固定污染源排污登记回执；3、该项目主要污染物为废水和废气，屠宰废水经自建污水处理设施处理达到排放标准后排入市政管网进入曲界镇污水处理厂处理，废气经碱液喷淋处理后引至高排气筒排放。 现场检查情况：1、因行业特性屠宰场生产时间为凌晨，检查时生猪屠宰工作已完成，现场没有废水排放；2、有配套建设废水、废气处理设施，已规范化设置废气和废水排放口；3、该公司法定代表人唐家丰陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
17 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县冬松岛渡改桥（独立桥）新建工程 | 广东湛江徐闻县和安横水渡码头至 | 一般行业项目 | 黄奋,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-29 15:42:01 | 企业基本情况：徐闻县冬松岛渡改桥（独立桥）新建工程，地址位于徐闻县和安镇，建设单位为徐闻县交通运输局，统一社会信用代码：11440825007118984Y，负责人：谭世易，项目总长度为1382m，桥面宽10m，双向2车道，设计车速30km/h。项目总投资约9900万元，其中环保投资约107万元。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目正在施工，现场有工人正在作业，有徐闻县发改局关于该项目可行性研究报告的批复，有湛江市生态环境局环评批复，2.执法人员在现场人员陪同下现场拍摄了照片。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
18 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 湛江徐闻新寮镇400MWp渔业光伏发电项目（一期） | 广东湛江徐闻县 | 一般行业项目 | 唐大模,黄奋 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-27 12:02:09 | 企业基本情况：湛江徐闻新寮镇400MWp渔业光伏发电项目（一期），地址位于湛江市徐闻县新寮镇，统一社会信用代码：91440825MA55XL6Q96，法定代表人：李威。该项目用地面积13174平方米，建设内容为新建一座220Kv全户外升压站，装设两台容量为200MVA的主变压器，项目总投资9700万元，环保投资为150万元，和《湛江新寮镇400MWp渔业光伏发电项目（一期）》已取得湛江市生态环境局环评批复，目前处于建设阶段。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目正在建设中，2.有营业执照，有环境影响报告表报批手续，有广东省企业投资项目备案证，有工程开工令，有一期规划图，3.执法人员现场拍摄了照片，该项目法定代表人李威陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
19 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县京基智农时代有限公司徐闻县生猪养殖场项目（二期） | 广东湛江徐闻县前山镇黄桐树岭 | 一般行业项目 | 李荣跃,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-10 11:28:37 | 企业基本情况：1、徐闻县京基智农时代有限公司生猪养殖项目（二期）位于湛江市徐闻县前山镇黄桐树岭，占地面积为997.5亩，周边主要是农业种植和村民住宅，没有自然保护区和饮用水源保护区等敏感区域；2、徐闻县京基智农时代有限公司生猪养殖项目（二期）于2020年8月13日取得湛江市生态环境局环评批复（湛环建［2020］23号），建设规模为年出栏商品猪36万头。已配套建设污染防治设施，有固定污染源排污登记表。2022年8月27日通过环保设施竣工验收；3、该项目有配套建设污水处理站，生产废水进入污水处理站处理，经过处理的污水排入蓄水池灌溉待用，没有向外环境排放；4、该项目养殖过程中主要是猪栏、污水处理站、堆肥间等生产环节产生臭气，猪栏有风机后端生物除臭系统，污水处理站有除臭塔，堆肥间属于密闭作业车间没有安装除臭设施。 现场检查情况：1、检查时，该项目正常生产，污水处理站正常运行；2、因防疫要求，执法人员无法进入养殖区进行检查，执法人员使用无人机对该项目进行航拍记录，未发现废水外排；3、该公司环保经理傅军陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
20 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县盛民迈陈食品有限责任公司屠宰场项目 | 广东湛江徐闻县迈陈镇东大兴街23号 | 一般行业项目 | 李荣跃,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-22 11:42:34 | 企业基本情况：1、徐闻县盛民迈陈食品有限责任公司屠宰场项目位于徐闻县迈陈镇东大兴街23号，由徐闻县盛民迈陈食品有限责任公司负责建设，项目年生猪屠宰19000头，建设有屠宰场、猪舍、无害化车间、污水处理站、办公楼等；2、该项目于2021年9月10日取得湛江市生态环境局徐闻分局环评批复（徐环建[2021]10号），2022年11月11日通过建设项目环境保护竣工验收，有固定污染源排污登记回执；3、该项目主要污染物为废水和废气，屠宰废水经自建污水处理设施处理达到排放标准后排入市政管网进入迈陈镇污水处理厂处理，废气经碱液喷淋处理后引至高排气筒排放。 现场检查情况：1、因行业特性屠宰场生产时间为凌晨，检查时生猪屠宰工作已完成，现场没有废水排放；2、有配套建设废水、废气处理设施；3、该公司法定代表人邓伟生陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
21 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县丽景新城商住小区建设项目（二期） | 广东湛江徐闻县徐闻县徐城街道环渠一路88号 | 一般行业项目 | 黄奋,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-27 15:59:56 | 企业基本情况：徐闻县丽景新城商住小区建设项目（二期），地址位于徐闻县徐城街道环渠一路88号，统一社会信用代码：914408251948798769，法定代表人：梁立皇，项目中心经纬度为北纬20°19’5.39”，东经110°11’28.6”，规划用地总面积为15993平方米，总建筑面积90326.96平方米，实际建设5栋住宅建筑（6#-10#楼）及幼儿园，住宅楼均为地下一层，地上26层，其中9#-10#楼一层主要为沿街配套商铺，不设餐饮；不设备用发动机及垃圾房。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目已正常运行，小区有住户入住，有环评报批手续，有竣工环境保护验收意见，2.执法人员现场拍摄了照片，现场陪同人员有该项目负责人李登培。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
22 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 徐闻县食品总公司迈陈分公司屠宰场项目 |  | 一般行业项目 | 唐大模,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-01-22 11:45:32 | 企业基本情况：1、徐闻县食品总公司迈陈分公司屠宰场项目位于徐闻县迈陈镇东大兴街23号，由徐闻县盛民迈陈食品有限责任公司（曾用名徐闻县食品总公司迈陈分公司）负责建设，项目年生猪屠宰19000头，建设有屠宰场、猪舍、无害化车间、污水处理站、办公楼等；2、该项目于2021年9月10日取得湛江市生态环境局徐闻分局环评批复（徐环建[2021]10号），2022年11月11日通过建设项目环境保护竣工验收，有固定污染源排污登记回执；3、该项目主要污染物为废水和废气，屠宰废水经自建污水处理设施处理达到排放标准后排入市政管网进入迈陈镇污水处理厂处理，废气经碱液喷淋处理后引至高排气筒排放。 现场检查情况：1、因行业特性屠宰场生产时间为凌晨，检查时生猪屠宰工作已完成，现场没有废水排放；2、有配套建设废水、废气处理设施；3、该公司法定代表人邓伟生陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
23 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 锦和镇外罗渔港航道疏浚工程 |  | 一般行业项目 | 唐大模,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-29 14:22:01 | 企业基本情况：该项目环境影响报告书未获批，没有开工建设。 现场检查情况：该项目环境影响报告书未获批，没有开工建设。 | 其他 | 已完成 |  |  | 未发现问题
24 | 2024年第1季度 | 竣工验收 | 广东省湛江市徐闻东部海域JH21-04区块海砂开采 | 广东湛江徐闻县;广东湛江徐闻县 | 一般行业项目 | 黄奋,唐大模 | 湛江市 | 徐闻县 | 2024-02-29 14:54:50 | 企业基本情况：广东省湛江市徐闻东部海域JH21-04区块海砂开采建设项目，执法人员现场检查时该项目已停工停产，现场没有工作人员。 现场检查情况：广东省湛江市徐闻东部海域JH21-04区块海砂开采建设项目，执法人员现场检查时该项目已停工停产，现场没有工作人员。 | 其他 | 已完成 |  |  | 未发现问题