## Sheet0
2025年第三季度湛江市生态环境局徐闻分局双随机一公开抽查台账-包含建设项目与排污单位
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 | 徐闻县南山镇北草岭Y384北侧 | 重点监管对象 | 王金根,陈光赤 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-12 11:16:18 | 企业基本情况：1、徐闻粤丰环保电力有限公司位于广东省湛江市徐闻县南山镇北草岭Y384北侧，统一社会信用代码91440800MA51APA2X5，主要从事垃圾焚烧发电，占地面积36699㎡，主要设备有垃圾焚烧炉、发电机、烟气净化系统、渗滤液处理站（设计处理能力250m³/d）、生产生活污水处理系统（设计处理能72m³/d）、灰渣收集处理系统等环保工程；2、该公司设计垃圾处理规模为750t/d（安装1条750t/d焚烧线+1台18MW凝汽式汽轮发电机组以及对应的配套系统），设计年运行时间为8000小时，实际目前垃圾焚烧量约为950t/d；3、生产工艺流程：垃圾→垃圾渗滤液处理系统→垃圾焚烧炉→烟气处理系统；4、主要污染物有废气、废水和固体废物，废气主要是烟囱废气和臭气，烟囱废气经烟气处理系统处理后达标排放；废水主要是垃圾渗滤液、生活污水和工业废水，工业废水和生活污水采用调节池+缺氧池+外置式MBR膜系统的污染治理设施工艺处理后流向循环用水水池，垃圾渗滤液采用预处理+UASB高效厌氧反应器+A/O好氧系统+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统的污染治理设施工艺处理后回用于焚烧炉冷却；固体废物主要有炉渣和飞灰，飞灰待稳定后存放到飞灰暂存仓库，检测合格后转运到飞灰填埋专区进行填埋处理，炉渣委托宇恩中麒环境工程公司处置；5、该公司垃圾焚烧发电项目于2019年10月15日取得湛江市生态环境局徐闻分局环评批复（徐环建〔2019〕43号），2021年7月20日通过建设项目环境保护竣工验收，有排污许可证，有突发环境事件应急预案并备案；6、已安装大气自动在线监控设备并与环保部门联网，有安装危废精细化管理系统。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司垃圾焚烧发电项目正在生产，焚烧炉正在运行，烟气排放口有废气排放，废气处理设施正在运行；2、执法人员对该公司大气自动监测站房进行检查，查看了标准气体贮存使用、运维人员资质证书、自动在线监测设备运行历史数据记录等情况；3、执法人员对该公司渗滤液处理站和生产生活污水处理站运行情况进行了检查，检查时污水处理设施正在运行；4、执法人员现场检查了飞灰贮存间，并查看了飞灰台账；5、执法人员在检查过程中进行了拍照，该公司部门环保专员宋福庚陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 杨永茂 | 否 | 未发现问题
2 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县坡塘实业有限公司 | 徐闻县迈陈镇白坡村委员会坡塘村南边 | 重点监管对象 | 李荣跃,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-16 11:39:13 | 企业基本情况：1、徐闻县坡塘实业有限公司位于徐闻县迈陈镇白坡村委员会坡塘村南边，统一社会信用代码：91440825324903900E，占地面积约21393㎡，主要生产销售页岩烧结砖；2、该公司制砖项目设计年产7200万块环保烧结砖，建设两条烧砖隧道窑，一条烘干窑，厂房为半封闭铁棚屋；3、该公司制砖项目于2017年11月7日取得湛江市生态环境局徐闻分局环评批复（徐环建〔2017〕33号），2021年6月26日通过建设项目环境保护竣工验收，有排污许可证（许可证编号：91440825324903900E001v），有突发环境事件应急预案并备案；4、生产工艺流程：原辅材料—破碎、粉碎—混合、搅拌—陈化—混合搅拌—挤出—切胚—码胚—烘干—焙烧—成品—检验出厂；5、该公司制砖项目生产过程中产生的主要污染物为窑炉废气，经脱硫脱硝喷淋塔处理后通过88米高烟囱排放。 现场检查情况：1、检查时，该公司制砖项目正在生产，一条烧砖窑正在烧砖，现场有待烧结砖和成品砖，窑炉废气排放口（DA001）有废气排放，废气处理设施正在运行，脱硫废水沉淀池旁堆放有待使用的石灰石和火碱；2、湛江市生态环境局徐闻分局执法人员在检查过程中进行了拍照和录像，该公司厂长麦伍陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈梅 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县德新混凝土有限公司 | 徐闻县城北乡大黄村大黄市场 | 一般监管对象 | 王金根,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-16 10:29:42 | 企业基本情况：1.徐闻县德新混凝土有限公司，地址位于徐闻县城北乡大黄村大黄市场，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440825MA52EJN96X，法定代表人是石峻；2.该项目年产60万立方预拌混凝土搅拌站项目环境影响报告表于2019年8月通过湛江市生态环境局徐闻分局批复，2021年12月通过自主环保验收，2025年6月17日申领了排污许可登记，编号为：91440825MA52EJN96X001W，有效期至2030年6月16日；3.该项目生产工艺为原料暂存-骨料加料-粉料、外加剂、水加料-搅拌、放料。建有2条混凝土生产线，混凝土年产量60万立方。生产废水经沉淀处理后回用，不外排。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产，混凝土搅拌机正在运行；2.生产车间除尘设施正在运行；3.现场检查时废水经沉淀处理后回用，不外排。4.执法人员拍摄了现场照片，该企业办公室主任黎娜陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
4 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县心怡洗涤厂 | 徐闻县大水桥农场第七区（徐闻县戒毒所旁边） | 一般监管对象 | 陈光赤,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-14 11:39:26 | 企业基本情况：1.徐闻县心怡洗涤厂位于徐闻县大水桥农场第七区（徐闻县戒毒所旁边），统一社会信用代码：92440825MA4WE43J5W，法定代表人梁平，主要经营洗涤服务；2.徐闻县心怡洗涤厂清洗床上用品项目有环评手续，有环境保护设施竣工验收，已申领固定污染源排污登记（有效期至2026年3月24日）；3. 该项目年清洗被套100万件、床单100万件、枕头套200万个，占地面积9032.3平方米，生产工艺为：床上用品-洗前分类-预洗-主洗-漂洗（过水）-脱水-烘干-折叠-质量检查-包装-出货；4.有一台2t/h生物质锅炉，燃料为木柴，已配套建设布袋除尘器；5.厂内建设有污水处理站，洗涤废水经污水处理站处理后排放。 现场检查情况：1.现场检查时该厂正在生产，洗涤车间有工人正在进行洗涤作业，锅炉正在运行；2.检查时，污水处理设施和锅炉配套布袋除尘器正在运行，废水排放口有废水排放，锅炉烟囱有废气排出；3.检查时，执法人员现场拍摄了照片，该厂法定代表人梁平陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 梁平 | 否 | 未发现问题
5 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 海安新港港务有限公司 | 湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼 | 一般监管对象 | 李荣跃,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-18 09:49:32 | 企业基本情况：1.海安新港港务有限公司，地址位于湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9144080075922881XG，法定代表人胡林。2.该公司建设3个车渡码头泊位，其中1个为危险品码头泊位，车渡码头年通过能力为75万辆，建设2个1000吨级件杂货综合性码头泊位，年通过能力为50万吨，码头岸线长度为485米。3.该公司于2001年5月11日通过原徐闻县环境保护局关于海安新港（荔枝湾码头）建设项目环保问题的批复（徐环建字[2001]2号），2004年4月9日取得原广东省环境保护局《关于海安新港（荔枝湾码头）一期工程环境影响报告书审批意见的函》（粤环函〔2004〕264号），2009年5月21日取得原广东省环境保护局《关于海安新港（荔枝湾码头）一期工程建设项目竣工环境保护验收意见的函》（粤环审〔2009〕254号）。现场检查情况：1.现场检查时，该公司综合楼和码头正在使用，过海车辆检测线正在检查现场通行货车和乘用车，生活污水排入三级化粪池储存，由专车运输交由农民作为肥料使用，生活垃圾交由镇环卫站运输处理。2.现场检查发现，该公司2016年编制了突发环境事件应急预案并备案，目前已过期未重新修订，执法人员现场要求该公司限期重新修订突发环境事件应急预案。3.该公司环安部经理吴焕峰陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
6 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县下桥镇宏天盛塑料制品厂 | 徐闻县下桥镇207国道下桥切片厂对面 | 一般监管对象 | 陈光赤,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-08 10:49:56 | 企业基本情况：1、徐闻县下桥镇宏天盛塑料制品厂，地址位于徐闻县下桥镇207国道下桥切片厂对面，统一社会信用代码：92440825MA4X1YX7X9，法定代表人：朱振强；2、该塑料厂建设有一套废气处理设施，产生的废气集中收集后通过废气处理设施排放。 现场检查情况：1、检查时，该塑料厂停产，因主要产品是菠萝筐，菠萝已过产出日期，没有订单停产；2、该塑料厂厂内空地上堆放有大量成品塑料筐，厂房内堆放有原料塑料颗粒；3、该塑料厂法人朱振强陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王建国 | 否 | 未发现问题
7 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 广东金源混凝土有限公司年产90万方商品混凝土项目 | 徐闻县海安镇加洋文部路 | 一般监管对象 | 李荣跃,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-08 16:12:38 | 企业基本情况：1、广东金源混凝土有限公司年产90万方商品混凝土项目，地址位于徐闻县海安镇加洋文部路，统一社会信用代码：91440825MA52QQUCXD，法定代表人：莫学金；2、该公司年产90万方商品混凝土项目于2019年7月15日取得环评批复，2022年1月5日通过建设项目环境保护竣工验收；3、有突发环境事件应急预案，有固定污染源排污登记回执；4、生产废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排，生产车间及传送带有全封闭。 现场检查情况：1、检查时，该公司正常生产，因去年台风影响物料堆场顶棚损毁，目前尚未修复，执法人员已现场要求该公司尽快进行修复，做好各项扬尘防治工作。2、该公司综合部主任许小花陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 莫学金 | 否 | 未发现问题
8 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县鸿兴混凝土搅拌有限公司 | 徐闻县207国道城北路段检测站西侧 | 一般监管对象 | 王金根,陈光赤 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-08 10:05:48 | 企业基本情况：1、徐闻县鸿兴混凝土搅拌有限公司，地址位于徐闻县207国道城北路段检测站西侧，统一社会信用代码：914408255682879214，法定代表人：欧文；2、该公司“年产60万立方米预搅拌混凝土搅拌站项目”于2014年3月26日取得环评批复，2014年11月20日通过原徐闻县环境保护局竣工环境保护验收；3、该项目主要污染物为废水和粉尘，生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排；生产车间及传送带为全封闭式，物料堆场为半封闭式大棚，因去年台风影响棚顶损毁，目前正在建设修缮中；4、有突发环境事件应急预案，有自行监测报告，有固定污染源排污登记。 现场检查情况：1、检查时，该公司正常生产，生产废水通过导流沟流入沉淀池中；2、物料堆场大棚棚顶正在修缮，执法人员现场告知企业尽快修缮完成，做好扬尘治理工作；3、该公司办公室主任黎娜陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
9 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 湛江菠萝世家实业有限公司 | 徐闻生态工业集聚区(徐闻县207国道下桥路段坡田村北侧) | 一般监管对象 | 宋忠景,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-08-08 10:06:36 | 企业基本情况：1、湛江菠萝世家实业有限公司，地址位于徐闻生态工业集聚区(徐闻县207国道下桥路段坡田村北侧)，统一社会信用代码：9144082534541783XP，法定代表人：钟龙，主要从事菠萝罐头制造。2、有建设项目环评、验收手续，有排污登记。3. 生产产品为菠萝罐头，年产约8000吨，工艺流程为菠萝-分级挑选-去皮通心-修整清洗（废水）-切片切块-称重装罐-灌糖水-排气封罐-杀菌冷却（废气）-包装入库，配套有污水处理站、锅炉布袋除尘器等污染防治设施。 现场检查情况：1、现场检查时该公司正在生产。2.废水、废气等污染防治设施正在运行，生产废渣装车现运；3.现场检查未发现存在环境问题，该公司总经理助理陈心军陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 钟龙 | 否 | 未发现问题
10 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县曲界镇红土乡塑料包装厂 | 徐闻县曲界镇新城大道 | 一般监管对象 | 李荣跃,王金根 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-11 10:50:12 | 企业基本情况：1、徐闻县曲界镇红土乡塑料包装厂，地址位于徐闻县曲界镇新城大道，统一社会信用代码：92440825MA4W3XLL5Y，法定代表人：黄才智；2、该塑料包装厂内有9台塑料筐加工机器，配套建设有废气处理设施，生产过程产生的废气收集后经废气处理设施处理后通过15米高排气筒排放。 现场检查情况：1、检查时，该塑料包装厂停产，厂内堆放有塑料颗粒原料和成品塑料筐，塑料筐加工设备未运行；2、执法人员现场拍摄了照片，该公司法人黄才智陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
11 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县熊氏农业经济发展有限公司 | 徐闻县下桥镇南华农场十八队北侧 | 一般监管对象 | 宋忠景,陈光赤 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-08-07 10:30:04 | 企业基本情况：1、徐闻县熊氏农业经济发展有限公司，地址位于徐闻县下桥镇南华农场十八队北侧，统一社会信用代码：91440825669833784M，法定代表人：熊禄万。占地面积120亩，建筑面积约30000㎡，建设猪栏21条栏，东面、北面、南面、西面是耕地，周边是香蕉和树木、甘蔗等农作物。2、有环评报批手续，有建设项目环境保护竣工验收手续，有突发环境事件应急预案，有固定污染源排污登记。 3、该猪场年出栏约五千头，生产产生废水、固废和臭气。该猪场养猪废水通过2个沼气设施排入沉渣池（有3个沉渣池），经沉渣池沉淀后，排入沼液池处理后作农用肥，废水不外排。该猪场已经配备粪液分离设施和死猪无害化处理设施，粪便堆放点已经硬底化处置。 现场检查情况：1、现场检查时，该猪场正常生产，污染防治设施正在运行，未发现污水乱排现象。 2、现场检查未发现问题，湛江市生态环境局徐闻分局执法人员在检查过程中进行了拍照。 3、徐闻县熊氏农业经济发展有限公司经理熊新斌陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 熊禄万 | 否 | 未发现问题
12 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县大界加油站 | 广东省徐闻县曲界镇友好农场曲界圩新路口 | 一般监管对象 | 王金根,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-11 11:21:40 | 企业基本情况：1、徐闻县大界加油站位于广东省徐闻县曲界镇友好农场曲界圩新路口，从事机动车燃油零售，有营业执照，统一社会信用代码：91440825MA4UQRY033；2、该加油站建设有4个油罐，6台加油机，配套有油气回收设施，有建设三级化粪池和隔油池；3、该加油站于2016年9月13日取得原徐闻县环境保护局环评批复（徐环建（2016）27号），有环保竣工验收手续，有固定污染源排污登记回执，有突发环境事件应急预案并备案。 现场检查情况：1、检查时，该加油站正常经营，执法人员现场检查了油气回收设施运行情况；2、执法人员现场拍摄了照片，该加油站站长卢昌雄陪同了现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
13 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 广东省徐闻县自来水公司 | 徐闻县红旗二路55号 | 特殊监管对象 | 李荣跃,陈光赤 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-24 11:31:37 | 企业基本情况：1、广东省徐闻县自来水公司，地址位于徐闻县红旗二路55号，统一社会信用代码：914408251948702577，法定代表人：苏范，下辖城北水厂和大水桥水厂两个水厂。2.该公司于2015年7月30日取得原徐闻县环境保护局环评批复（徐环建〔2015〕19号），有卫生许可证。 现场检查情况：1、该公司大水桥水厂位于徐闻县东方四路大水桥水库旁，城北水厂位于儒家井村路口，执法人员在两个水厂检查时，两个水厂正常运行；2、供水工艺为：原水池（净水剂）—反应池—斜管池—滤池—清水池（二氧化氯）—高压泵—供水；3、现场检查时，水厂反应池、高压泵、二氧化氯发生器等设备正常运行，产生的沉淀池排污水用于农田灌溉用水，生活污水经过三级化粪池处理后用于农田灌溉；4、执法人员现场拍摄了现场照片，该公司杨起部长陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
14 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻县泰合居混凝土有限公司 | 徐闻县207国道城北路段检测站西侧 | 特殊监管对象 | 王金根,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-15 11:29:32 | 企业基本情况：1、徐闻县泰合居混凝土有限公司年产60万立方米预拌混凝土搅拌站项目位于徐闻县207国道城北路段检测站西侧，法定代表人李世满，该项目占地面积约18677㎡，总建筑面积约 9800㎡；2、该项目湿拌砂浆原材料主要是河砂、碎石、水泥、粉煤灰、减水剂、水等，生产工艺流程如下：原料一混凝土搅拌机一混凝土运输车一工地；3、该项目于2013年11月28日获得徐闻县环境保护局环评批复(徐环建【2013]36号)，2014年11日28日取得徐闻县环境保护局建设项目竣工环境保护验收意见(徐环验【2014]8号)，有固定污染源排污登记，有突发环境事件应急预案；4、该项目主要污染物为废水和粉尘，废水流入集水沉砂池沉淀处理回用，粉尘经过配套的袋式除尘器处理。 现场检查情况：1、检查时，该项目正在生产，废水沉淀池正常使用；2、检查时，该项目物料堆场未设置围挡，由于去年台风将物料堆场顶棚吹毁，该公司停产一段时间，前2个月才恢复生产，目前尚未重建物料堆场顶棚，执法人员已现场要求该公司现场负责人吴德仁限期重建顶棚，重建期间做好物料堆场晒水降尘工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
15 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 徐闻华丰岭风力发电有限公司 | 徐闻县生态工业集聚区(207国道下桥路段坡田村东侧) | 特殊监管对象 | 陈光赤,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-07-28 11:37:33 | 企业基本情况：1、徐闻华丰岭风力发电有限公司统一社会信用代码：91440825MA4WNCQR8F，法定代表人戴革力，主要从事风力发电；2、该公司“湛江徐闻新寮农场风电场（风机机组）项目”位于湛江徐闻县新寮镇风桥农场，该项目安装20台单机容量为5MW的风力发电机组，配备箱式升压变20台，总装机容量100MW，设计年上网电量208011MWh；3、该项目总投资95000万元，其中环保实际投资445万元，2023年2月开工建设，2024年12月25日完工；4、该项目于2023年3月24日取得湛江市生态环境局徐闻分局《关于湛江徐闻新寮农场风电场（风机机组）项目环境影响报告表的批复》徐环建(2022)3号，2025年6月21日通过建设项目竣工环境保护竣工验收，目前验收报告正在公示中。 现场检查情况：1、检查时，该项目正在运行，风力发电机组正在运行，执法人员查看了该项目危险废物贮存间，因该项目刚开始运行，危废间内暂时没有危险废物贮存；2、执法人员检查时拍摄了照片，该公司项目经理郝振利陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 戴革力 | 否 | 未发现问题
16 | 2025年第3季度 | 竣工验收 | 徐闻合溪水库 50MW 光伏发电项目（升压站） | 合溪水库东侧 | 一般行业项目 | 王金根,宋忠景 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-11 12:59:58 | 企业基本情况：1、徐闻合溪水库50MW光伏发电项目（升压站）位于湛江市徐闻县下洋镇龙托水库库区东侧，占地面积4800平方米，项目主要建设内容为：1台50MVA主变，110kV出线间隔1个，110kV户外GIS配电设施及配套的综合楼、电气楼、事故油池、隔油池，化粪池等；2、该项目废水主要为升压站工作人员产生的少量生活污水，经隔油池、化粪池处理后回用于站区绿化；固体废物主要为生活垃圾、废矿物油，生活垃圾依靠本项目升压站设置密封无渗漏垃圾桶堆放，统一收集后交环卫部门处理；变电站内的变压器四周设有封闭环绕的集油沟，并设置有25立方米事故油池，实行油水分离，变压器油发生事故泄漏时进入事故池，经油水分离后和过滤回收后，剩余不能利用废油，由有危险废物处理资质的单位处置；3、该项目于2021年3月9日取得湛江市生态环境局环评批复（湛环建[2021]17号），2021年4月开工建设，2024年3月12日通过环境保护竣工验收。 现场检查情况：1、检查时，该项目正常运营，执法人员现场检查了事故油池，事故油有足够的容积暂存事故含油废水；2、执法人员现场拍摄了照片，该项目站长韩龙陪同了现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
17 | 2025年第3季度 | 竣工验收 | 徐闻康宁精神病院（专科）建设项目 | 徐闻县大水桥农场第三作业区 | 一般行业项目 | 陈光赤,李荣跃 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025-09-11 09:50:51 | 企业基本情况：1、徐闻康宇精神病院（专科）建设项目由广东那佬楠庄房地产有限公司投资建设，该项目是一所以精神病预防、治疗、康复为主的精神病专科医院，项目位于徐闻县大水桥农场第三作业区，总投资1200万元，总占地面积24601.23平方米，建筑面积为10496平方米；2、该项目建设有一栋3层门诊楼、一栋6层员工宿舍楼、两栋2层男病房楼和两栋2层女病房楼、两栋老人医养楼等建筑物，项目医护工作人员为60人，设有病床98张，日接诊量为10人，项目诊疗科目主要包括精神卫生科、内科、预防保健科、医学检验科、医学影像科和中医科；3、该项目于2017年4月5日获原徐闻县环境保护局《徐闻康宇精神病院(专科)建设项目环境影响报告表》的批复（徐环建〔2017〕12号），2017年5月1日开工建设，2024年1月1日竣工调试，2024年8月27日通过环境保护竣工验收；4、该项目建设有综合污水处理站，医疗废水经处理后回用于周边绿化农田灌溉，不外排；医疗废物交由有资质的第三方公司收集处理。 现场检查情况：1、检查时，该医院正常经营，执法人员现场检查了污水处理站和危废暂存间，污水处理站正常运行，因医疗废水产生量较少，产生的医疗废水暂存在收集池中，待一定量后开启提升泵抽取医疗废水进行处理，处理后的废水通过管道用于周边农作物灌溉，不外排。废物暂存间规范化建设，有危废转移台账，有危废处置合同；2、执法人员现场检查时拍摄了照片，该医院行政主管吴启政陪同现场检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题