徐闻县徐海路某酒店厨房

存在问题：电线未套管，线路存在私拉乱接现象

徐闻县前山镇某肥料店

存在问题：电线未套管，线路存在私拉乱接搭现象

徐闻县角尾乡某午托所

存在问题：线路存在私拉乱接现象

徐闻县角尾乡某快递点

存在问题：存在电线未套管现象

徐闻县西连镇某食品店

存在问题：线路存在私拉乱接现象

徐闻县西连镇日杂店

存在问题：电线未套管，线路存在私拉乱接现象