徐环建〔2022〕3号               签发人：郑振韧

关于湛江徐闻新寮农场风电场（风机机组）项目环境影响报告表的批复

徐闻华丰岭风力发电有限公司：

你单位报送的《湛江徐闻新寮农场风电场（风机机组）项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：

- 该项目位于广东省徐闻县新寮镇风桥农场，场址区域呈长条形分布，东西长约5km，南北宽约2.8km， 场址区域面积约9km2，地面海拔高程介于30m～75m。场址中心坐标：N20°36′8.1184″，E110°21′22.1005″；项目建设主要工程为新建25座单机容量4MW的风机，装机容量100MW，不包括升压站工程，后期配套建设一座110kv升压站。项目总投资95000万元，环保投资480万元。根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，该项目可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。

二、严格执行环保“三同时”管理制度，项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

三、加强日常环境监管，要求项目主要污染防治措施如下：

1、废水污染治理：施工营地修建防渗旱厕，生活污水同粪便一并定期清掏，回用于周边农田和林地灌溉。

2、噪声污染治理：声环境污染防治应按环评文件要求，严格风机机位布设，选用低噪设备，采取减振措施；加强管理，边界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

3、废气治理：各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。

4、固废污染治理：建筑垃圾、弃渣运至指定受纳场所处置；生活垃圾按当地有关规定由环卫部门进行处置；安装过程损坏的材料由原厂回收利用；运行期风机废润滑油属于危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)及2013年修改单中相关要求暂存并交由有相应危险废物资质单位处理。

5、严格风机机位布设，做好施工期环境保护工作，优化施工工艺，尽可能减少施工开挖面积，减少植被破坏，做好水土保持和生态恢复工作，防止对周围生态环境造成影响。

四、项目竣工必须办理环保验收手续合格后才能正式运营。

五、项目须按有关规定征得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。

2022年3月24日